COTAÇÃO DE PREÇOS 045/2025

O setor de compras da Prefeitura Municipal de Rodrigues Alves, vem através da Secretaria Municipal de Administração em atendimento ao OF Nº 320/2025/GAB/SEC /SAÚDE, solicitar de vossa senhoria a gentileza de nos atender com a cotação em anexo para futura e eventual contratação de empresa para AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAL  SOB O REGIME DE COMODATO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE ATENDIMENTO DO LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLINICAS DO MUNICIPIO DE RODRIGUES ALVES,. A resposta da Cotação deverá ser encaminhada no endereço da Prefeitura no setor de compras, assinado na forma digital ou escaneado e  encaminhado no email: compras.rodriguesalves.ac.gov.br

A resposta do pedido de cotação deverá ser entregue no prazo de 2 (dois) dias uteis a contar da publicação ou recebimento do pedido de cotação que deverá ser encaminhado  ao  endereço da prefeitura de Rodrigues Alves  no setor de compras,  scaneado e assinado ou digital assinado por assinatura digital endereço de e-mail: compras.rodriguesalves@gmail.com

| LOTE I – REAGENTES /INSUMOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM | DESCRITIVO |  | UND | QTD |  | MARCA | V. UNIT. R$ |  | V. TOTAL R$ |
| 1 | KIT ANTI-A (TIPAGEM SANGUÍNEA) |  | KIT | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | KIT ANTI-B (TIPAGEM SANGUÍNEA) |  | KIT | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | KIT ANTI-D (TIPAGEM SANGUÍNEA) |  | KIT | 15 |  |  |  |  |  |
| 4 | KIT PANÓTICO RÁPIDO – CORANTE PARA USO HEMATOLÓGICO |  | KIT | 15 |  |  |  |  |  |
| 5 | PCR – PROTEÍNA C REATIVA COM |  | KIT | 12 |  |  |  |  |  |
|  | BULA DE AGLUTINAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | REAGENTE ASLO (ANTISTREPTOLISINA O COM BULA E PLACA DE AGLUTINAÇÃO) |  | KIT | 12 |  |  |  |  |  |
| 7 | TIRA REAGENTE PARA ANÁLISE URINÁRIA – 10 PARÂMETROS /100 TIRAS |  | FRASCO | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | TIRAS REAGENTES PARA DETERMINAÇÃO NO SORO/URINA DO HORMÔNIO B-HCG C/100 |  | KIT | 10 |  |  |  |  |  |
| 9 | REAGENTE PSA – TESTE RÁPIDO C/20 |  | KIT | 25 |  |  |  |  |  |
| 10 | REAGENTE FATOR REUMATÓIDE COM BULA E PLACA DE AGLUTINÇÃO |  | KIT | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | REAGENTE VDRL – PRONTO P/USO COM 5,5 ML |  | CAIXA | 10 |  |  |  |  |  |
| LOTE II - BIOQUÍMICA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRITIVO |  | UND | QTDE |  | MARCA | V. UNIT. R$ |  | V. TOTAL R$ |
| 13 | REAGENTE DE COLESTEROL HDL; METODO DIRETO; SEM-PRE TRATAMENTO; PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 11.200 |  |  |  |  |  |
| 14 | REAGENTE DE CREATININA PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 15 | REAGENTE DE GAMA GLUTAMIL TRANSFERASE; PARA USO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 16 | REAGENTE DE TRIGLICERÍDEOS; PARA USO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO |  | TESTE | 10.664 |  |  |  |  |  |
| 17 | REAGENTE DE URÉIA; PARA USO EM EQUIPAMENTO AUTOMATIZADO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 18 | REAGENTE QUÍMICO; BILIRRUBINA DIRETA E INDIRETA; PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 19 | REAGENTE QUÍMICO; DE BILIRRUBINA TOTAL; PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 20 | REAGENTE QUÍMICO; DE COLESTEROL TOTAL; PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 21 | REAGENTE QUÍMICO; DE GLICOSE; PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 22 | REAGENTE TGO (ASAT) TRANSAMINASE PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 23 | REAGENTE TGP (ALAT) TRANSMINASE PARA AUTOMAÇÃO |  | TESTE | 10.000 |  |  |  |  |  |
| 24 | REAGENTE ÁCIDO ÚRICO |  | TESTE | 6.500 |  |  |  |  |  |
| 25 | ÁGUA DESTILADA DE 5 L |  | UND | 500 |  |  |  |  |  |
| 26 | SOLUÇÃO DE LIMPEZA COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO DE BIOQUÍMICA OFERTADO |  | UND | 8 |  |  |  |  |  |
| 27 | CALIBRADOR COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO |  | UND | 10 |  |  |  |  |  |
| 28 | CONTROLES COMPATÍVEIS COM O EQUIPAMENTO OFERTADO |  | UND | 10 |  |  |  |  |  |
| - Analisador para múltiplos parâmetros totalmente automatizados com capacidade de até 230 testes fotométricos por hora; - Bandeja de reagentes refrigerada continuamente com capacidade até 34 reagentes e volume entre 10 e 350 µL; - Leitor de códigos de barras para todos os reagentes, - Possibilidade de inserir perfis específicos; - Detector de impacto e cálculo do volume residual de reagentes permitindo gerenciamento automático de reagentes a bordo; - Bandeja de amostras com capacidade até 50 pacientes e com volume de aspiração entre 3 e 30 µL. • Identificação de amostras por código de barras ou posição com opção de inserir amostras de emergência (STAT); • O equipamento deve realizar pré-diluição automática quando programado e diluição automática com razão de até 1/8 a 1/100; • Detector de nível para as soluções de lavagem, suprimento de água e drenos. • Volume de reação até 180 e 400 µL, realizando reações de Ponto Final, Cinéticas, ISE (opcional). • Verificação automática da qualidade das cubetas de reação e Lavagem automática de cubetas com testes por ciclo fixo; - Utilização de sondas individuais para reagente 1, reagente 2 e amostras para minimizar contaminação cruzada. - Fotômetro com grade de difração com até 12 diferentes comprimentos de onda (até 340 e 800 nm ) e realização de leitura bicromática; - Opção para Curvas Lineares e Não Lineares (Exponencial, Polinomial, Logit-log, Spline), controle da qualidade em tempo real, utilizando as Regras Múltiplas de Westgard, gráficos de Levey-Jennings e Impressão dos gráficos do controle de qualidade; - Equipamento de bancada com software em ambiente Windows® e Interfaceamento Bidirecional; Estação de purificação de água e consumo máximo de até 4 L/hora e No Break para autonomia do equipamento; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LOTE III – HEMATOLOGIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ITEM | DESCRITIVO | UND |  |  | QTDE | MARCA | V. UNIT. R$ | V. TOTAL R$ |  |
| 41 | REAGENTE PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS COMPLETOS, ATRAVES DE CONTROLADOR HEMATOLÓGICO AUTOMÁTICO | TESTE |  |  | 15000 |  |  |  |  |
| Contador de células sanguíneas. Processa até 67 amostras por hora e libera hemograma com até 20 parâmetros. Utiliza dois reagentes e realiza a aspiração de amostras de sangue colhidas em micropipetas. - Velocidade – Até 67 Amostras/hora - Número de Parâmetros – Até 20, ex: (WBC, LYM %, LYM #, MID %, MID#, GRAN%, GRAN#; RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW%, RDWa; PLT, MPV, PDW. PCT, LPCR); - Amostras · Volume de aspiração: até 20-100 μL de sangue total; • Reagentes · Utiliza somente dois tipos de reagentes; · Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes · Apresentação: até 20L de diluente e até 5L de hemolisante; • Metodologia · Impedância · Fotometria (hemoglobina) livre de cianeto - Sistema de pipetagem · Sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas (dispensação automática do diluente para diluição de até 1:225) Adaptador de micropipetas com volume de até 20 µL - Controle da Qualidade · Software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de Levey-Jennings com os controles ou com amostras dos pacientes (gráfico X-B) - Sistema de Homogeneização · Homogeneizador de amostras incluso - Armazenamento de Dados · Memorização dos últimos pacientes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

DADOS DA EMPRESA

RAZÃO SOCIAL:

CNPJ Nº:

ENDEREÇO:

FONE:

E-mail:

Assinatura do Resposavel: